## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Artedi-LS-Trt4-20200120 |  | Generated On : | 11/06/2020, 08:42:42 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0004000254 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 065 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 20/01/2020, 10:38:49 | [5 empty] | Batch No.: | OD-1842-01_9.0°C
End Date/Time: | 20/01/2020, 11:39:58 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 55.29
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 48.67
SDR Serial No. : | S-254 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 9.2
Parameter : | Oxygen [cO2 [mg/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 9.2
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 984
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
20.01.20 10:38:51 | 0.03 | 11.32 | 10.97 | 9.8 | 10.55 | 0.06 | 9.61 | 11.36 | 8.73 | 9.86 | 10.27 | 9.15 | 9.63 | 10.14 | 8.22 | 9.11 | 9.3 | 8.73 | 9.89 | 11.75 | 5.92 | 7.54 | 12.06 | 11.73 | 9.95 | 9 | 984 | 0 | 8.79
20.01.20 10:39:51 | 1.03 | 11.36 | 11.05 | 9.82 | 10.63 | 0.11 | 9.71 | 11.38 | 8.84 | 9.95 | 10.33 | 9.21 | 9.71 | 10.14 | 8.22 | 9.13 | 9.32 | 8.73 | 9.91 | 11.75 | 5.99 | 7.59 | 12.12 | 11.77 | 10.01 | 9 | 984 | 0 | 8.79
20.01.20 10:40:51 | 2.03 | 11.36 | 11.09 | 9.84 | 10.67 | 0.12 | 9.74 | 11.38 | 8.89 | 10.03 | 10.33 | 9.24 | 9.76 | 10.19 | 8.22 | 8.82 | 9.32 | 8.82 | 9.97 | 11.71 | 5.97 | 7.65 | 12.1 | 11.79 | 10.04 | 9 | 984 | 0 | 8.79
20.01.20 10:41:51 | 3.03 | 11.38 | 11.13 | 9.82 | 10.71 | 0.15 | 9.8 | 11.32 | 9 | 10.01 | 10.38 | 9.35 | 9.86 | 10.23 | 8.22 | 8.82 | 9.34 | 8.93 | 9.99 | 11.77 | 6 | 7.72 | 12.12 | 11.85 | 10.04 | 9 | 984 | 0 | 8.79
20.01.20 10:42:51 | 4.03 | 11.38 | 11.15 | 9.8 | 10.75 | 0.15 | 9.82 | 11.36 | 9.1 | 10.06 | 10.4 | 9.41 | 9.91 | 10.23 | 8.22 | 9.02 | 9.34 | 8.99 | 10.01 | 11.81 | 6.06 | 7.88 | 12.14 | 11.77 | 10.08 | 9 | 984 | 0 | 8.81
20.01.20 10:43:51 | 5.03 | 11.38 | 11.15 | 9.78 | 10.76 | 0.18 | 9.82 | 11.32 | 9.15 | 10.08 | 10.4 | 9.45 | 9.99 | 10.23 | 8.22 | 9.04 | 9.37 | 8.95 | 10.06 | 11.81 | 6.06 | 7.95 | 12.16 | 11.85 | 10.08 | 9 | 984 | 0 | 8.79
20.01.20 10:44:51 | 6.03 | 11.34 | 11.13 | 9.82 | 10.73 | 0.18 | 9.86 | 11.32 | 9.22 | 10.12 | 10.46 | 9.48 | 10.04 | 10.27 | 8.22 | 9.11 | 9.35 | 8.95 | 10.01 | 11.81 | 6.02 | 8.02 | 12.14 | 11.85 | 10.1 | 9 | 984 | 0 | 8.81
20.01.20 10:45:51 | 7.03 | 11.36 | 11.13 | 9.8 | 10.76 | 0.18 | 9.91 | 11.34 | 9.32 | 10.16 | 10.48 | 9.56 | 10.04 | 10.21 | 8.24 | 9.15 | 9.39 | 8.99 | 10.08 | 11.81 | 6.06 | 8.15 | 12.12 | 11.89 | 10.08 | 9 | 984 | 0 | 8.81
20.01.20 10:46:51 | 8.03 | 11.32 | 11.11 | 9.8 | 10.75 | 0.18 | 9.91 | 11.28 | 9.39 | 10.16 | 10.46 | 9.58 | 10.08 | 10.23 | 8.26 | 9.17 | 9.41 | 9 | 10.12 | 11.85 | 6.09 | 8.17 | 12.18 | 11.85 | 10.12 | 9 | 984 | 0 | 8.81
20.01.20 10:47:51 | 9.03 | 11.3 | 11.11 | 9.74 | 10.76 | 0.21 | 9.91 | 11.24 | 9.43 | 10.16 | 10.5 | 9.6 | 10.12 | 10.23 | 8.26 | 9.22 | 9.43 | 8.95 | 10.1 | 11.83 | 6.09 | 8.26 | 12.16 | 11.87 | 10.14 | 9 | 984 | 0 | 8.82
20.01.20 10:48:51 | 10.03 | 11.3 | 11.05 | 9.78 | 10.78 | 0.18 | 9.95 | 11.26 | 9.5 | 10.12 | 10.48 | 9.6 | 10.16 | 10.27 | 8.26 | 9.1 | 9.43 | 8.91 | 10.1 | 11.85 | 6.07 | 8.31 | 12.18 | 11.89 | 10.14 | 9 | 984 | 0 | 8.81
20.01.20 10:49:51 | 11.03 | 11.3 | 11.07 | 9.78 | 10.8 | 0.17 | 9.95 | 11.24 | 9.52 | 10.16 | 10.5 | 9.63 | 10.18 | 10.19 | 8.26 | 9.06 | 9.43 | 8.89 | 10.12 | 11.81 | 6.09 | 8.37 | 12.16 | 11.87 | 10.16 | 9 | 984 | 0 | 8.83
20.01.20 10:50:51 | 12.03 | 11.24 | 11.03 | 9.71 | 10.78 | 0.17 | 9.97 | 11.19 | 9.58 | 10.12 | 10.54 | 9.63 | 10.19 | 10.14 | 8.28 | 9.13 | 9.45 | 8.78 | 10.12 | 11.81 | 6.11 | 8.37 | 12.18 | 11.85 | 10.18 | 9 | 984 | 0 | 8.83
20.01.20 10:51:51 | 13.03 | 11.21 | 10.99 | 9.74 | 10.76 | 0.15 | 9.99 | 11.15 | 9.56 | 10.12 | 10.5 | 9.63 | 10.21 | 10.21 | 8.28 | 8.97 | 9.45 | 8.75 | 10.1 | 11.81 | 6.07 | 8.4 | 12.16 | 11.91 | 10.16 | 9 | 984 | 0 | 8.82
20.01.20 10:52:51 | 14.03 | 11.23 | 10.96 | 9.76 | 10.8 | 0.17 | 10.01 | 11.15 | 9.58 | 10.12 | 10.5 | 9.65 | 10.25 | 10.16 | 8.28 | 8.73 | 9.45 | 8.57 | 10.12 | 11.93 | 6.11 | 8.47 | 12.16 | 11.83 | 10.19 | 9 | 984 | 0 | 8.83
20.01.20 10:53:51 | 15.03 | 11.21 | 10.97 | 9.76 | 10.8 | 0.15 | 10.03 | 11.11 | 9.67 | 10.04 | 10.5 | 9.69 | 10.23 | 9.76 | 8.28 | 8.51 | 9.45 | 8.38 | 10.1 | 11.85 | 6.12 | 8.51 | 12.16 | 11.89 | 10.14 | 9 | 984 | 0 | 8.86
20.01.20 10:54:51 | 16.03 | 11.19 | 10.96 | 9.78 | 10.78 | 0.12 | 10.03 | 11.09 | 9.67 | 10.03 | 10.52 | 9.67 | 10.21 | 9.34 | 8.26 | 8.38 | 9.47 | 8.24 | 10.12 | 11.87 | 6.12 | 8.51 | 12.2 | 11.93 | 10.16 | 9 | 984 | 0 | 8.86
20.01.20 10:55:52 | 17.05 | 11.17 | 10.94 | 9.73 | 10.8 | 0.12 | 10.03 | 11.07 | 9.67 | 9.99 | 10.48 | 9.63 | 10.29 | 9.15 | 8.29 | 8.69 | 9.47 | 8.09 | 10.1 | 11.85 | 6.11 | 8.51 | 12.2 | 11.87 | 10.1 | 9 | 984 | 0 | 8.86
20.01.20 10:56:52 | 18.05 | 11.17 | 10.9 | 9.76 | 10.82 | 0.14 | 10.03 | 11.05 | 9.71 | 9.97 | 10.46 | 9.65 | 10.23 | 9.58 | 8.28 | 8.88 | 9.43 | 8.46 | 10.14 | 11.89 | 6.12 | 8.55 | 12.18 | 11.93 | 10.16 | 9 | 984 | 0 | 8.88
20.01.20 10:57:52 | 19.05 | 11.17 | 10.88 | 9.8 | 10.78 | 0.11 | 10.06 | 11.03 | 9.69 | 9.91 | 10.46 | 9.61 | 10.29 | 9.63 | 8.31 | 9.02 | 9.43 | 8.62 | 10.12 | 11.93 | 6.14 | 8.57 | 12.24 | 11.93 | 10.18 | 9 | 984 | 0 | 8.86
20.01.20 10:58:52 | 20.05 | 11.15 | 10.9 | 9.76 | 10.76 | 0.11 | 10.1 | 11.03 | 9.76 | 9.93 | 10.46 | 9.67 | 10.29 | 9.52 | 8.31 | 9.13 | 9.48 | 8.69 | 10.16 | 11.91 | 6.16 | 8.58 | 12.24 | 11.95 | 10.18 | 9 | 984 | 0 | 8.86
20.01.20 10:59:52 | 21.05 | 11.13 | 10.84 | 9.78 | 10.8 | 0.11 | 10.04 | 10.97 | 9.74 | 9.89 | 10.44 | 9.6 | 10.31 | 9.54 | 8.31 | 9.19 | 9.45 | 8.67 | 10.1 | 11.87 | 6.18 | 8.58 | 12.2 | 11.91 | 10.18 | 9 | 984 | 0 | 8.88
20.01.20 11:00:52 | 22.05 | 11.13 | 10.86 | 9.8 | 10.78 | 0.09 | 10.04 | 10.97 | 9.76 | 9.82 | 10.46 | 9.58 | 10.33 | 9.91 | 8.31 | 9.17 | 9.5 | 8.71 | 10.12 | 11.91 | 6.18 | 8.55 | 12.24 | 11.91 | 10.18 | 9 | 984 | 0 | 8.88
20.01.20 11:01:52 | 23.05 | 11.11 | 10.8 | 9.76 | 10.78 | 0.08 | 10.08 | 10.97 | 9.8 | 9.8 | 10.44 | 9.54 | 10.33 | 10.14 | 8.29 | 9.19 | 9.47 | 8.66 | 10.14 | 11.91 | 6.16 | 8.57 | 12.18 | 11.93 | 10.18 | 9 | 984 | 0 | 8.88
20.01.20 11:02:52 | 24.05 | 11.11 | 10.76 | 9.78 | 10.76 | 0.09 | 10.06 | 10.9 | 9.82 | 9.78 | 10.42 | 9.58 | 10.33 | 10.29 | 8.29 | 9.04 | 9.47 | 8.66 | 10.16 | 11.89 | 6.16 | 8.57 | 12.2 | 11.95 | 10.18 | 9 | 984 | 0 | 8.88
20.01.20 11:03:52 | 25.05 | 11.09 | 10.78 | 9.8 | 10.78 | 0.08 | 10.1 | 10.9 | 9.82 | 9.73 | 10.42 | 9.56 | 10.36 | 9.97 | 8.35 | 8.97 | 9.5 | 8.8 | 10.14 | 11.89 | 6.21 | 8.58 | 12.24 | 11.93 | 10.14 | 9 | 984 | 0 | 8.88
20.01.20 11:04:52 | 26.05 | 11.09 | 10.75 | 9.74 | 10.76 | 0.11 | 10.04 | 10.86 | 9.8 | 9.67 | 10.38 | 9.5 | 10.31 | 9.61 | 8.35 | 9.04 | 9.47 | 8.84 | 10.18 | 11.89 | 6.19 | 8.58 | 12.26 | 11.95 | 10.14 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:05:52 | 27.05 | 11.07 | 10.73 | 9.82 | 10.75 | 0.09 | 10.08 | 10.88 | 9.86 | 9.67 | 10.42 | 9.58 | 10.35 | 9.54 | 8.33 | 9.02 | 9.48 | 8.88 | 10.18 | 11.91 | 6.23 | 8.57 | 12.26 | 11.98 | 10.12 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:06:52 | 28.05 | 11.07 | 10.71 | 9.8 | 10.75 | 0.06 | 10.06 | 10.86 | 9.84 | 9.6 | 10.36 | 9.48 | 10.35 | 9.95 | 8.33 | 8.95 | 9.48 | 8.88 | 10.14 | 11.89 | 6.18 | 8.57 | 12.24 | 11.95 | 10.14 | 9 | 984 | 0 | 8.88
20.01.20 11:07:52 | 29.05 | 11.07 | 10.69 | 9.82 | 10.76 | 0.09 | 10.06 | 10.82 | 9.84 | 9.56 | 10.35 | 9.48 | 10.33 | 10.04 | 8.33 | 9.06 | 9.48 | 8.86 | 10.16 | 11.89 | 6.19 | 8.53 | 12.2 | 11.95 | 10.08 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:08:52 | 30.05 | 11.07 | 10.69 | 9.82 | 10.75 | 0.09 | 10.1 | 10.84 | 9.84 | 9.54 | 10.38 | 9.47 | 10.36 | 10.1 | 8.37 | 8.78 | 9.47 | 8.77 | 10.16 | 11.95 | 6.19 | 8.53 | 12.2 | 11.98 | 10.08 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:09:52 | 31.05 | 11.05 | 10.67 | 9.82 | 10.75 | 0.08 | 10.08 | 10.82 | 9.84 | 9.5 | 10.35 | 9.43 | 10.33 | 10.06 | 8.31 | 8.58 | 9.48 | 8.58 | 10.18 | 11.95 | 6.23 | 8.53 | 12.26 | 11.96 | 10.1 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:10:52 | 32.05 | 11.05 | 10.63 | 9.82 | 10.75 | 0.08 | 10.08 | 10.8 | 9.89 | 9.43 | 10.33 | 9.43 | 10.33 | 10.04 | 8.33 | 8.37 | 9.5 | 8.57 | 10.12 | 11.93 | 6.25 | 8.53 | 12.26 | 11.96 | 10.1 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:11:53 | 33.07 | 11.01 | 10.63 | 9.78 | 10.71 | 0.08 | 10.04 | 10.76 | 9.86 | 9.39 | 10.33 | 9.41 | 10.33 | 9.61 | 8.35 | 8.24 | 9.48 | 8.67 | 10.12 | 11.95 | 6.25 | 8.53 | 12.24 | 11.98 | 10.08 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:12:53 | 34.07 | 11.03 | 10.61 | 9.84 | 10.73 | 0.06 | 10.04 | 10.76 | 9.88 | 9.39 | 10.27 | 9.37 | 10.33 | 9.48 | 8.31 | 8.6 | 9.48 | 8.71 | 10.1 | 11.95 | 6.21 | 8.49 | 12.26 | 11.95 | 10.06 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:13:53 | 35.07 | 10.99 | 10.59 | 9.82 | 10.71 | 0.08 | 10.1 | 10.76 | 9.91 | 9.34 | 10.27 | 9.43 | 10.33 | 9.71 | 8.31 | 8.69 | 9.5 | 8.66 | 10.16 | 11.98 | 6.23 | 8.44 | 12.28 | 11.98 | 10.06 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:14:53 | 36.07 | 11.01 | 10.59 | 9.84 | 10.73 | 0.09 | 10.08 | 10.8 | 9.88 | 9.3 | 10.25 | 9.37 | 10.31 | 9.76 | 8.35 | 8.97 | 9.48 | 8.75 | 10.14 | 11.93 | 6.25 | 8.44 | 12.26 | 12 | 10.01 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:15:53 | 37.07 | 10.97 | 10.59 | 9.84 | 10.73 | 0.06 | 10.08 | 10.76 | 9.88 | 9.3 | 10.25 | 9.37 | 10.27 | 9.35 | 8.33 | 9.1 | 9.52 | 8.71 | 10.12 | 11.95 | 6.25 | 8.37 | 12.26 | 12 | 10.03 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:16:53 | 38.07 | 10.97 | 10.54 | 9.8 | 10.67 | 0.05 | 10.04 | 10.75 | 9.86 | 9.24 | 10.25 | 9.34 | 10.29 | 9.26 | 8.31 | 9.02 | 9.5 | 8.66 | 10.06 | 11.91 | 6.23 | 8.38 | 12.26 | 11.98 | 9.95 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:17:53 | 39.07 | 10.99 | 10.57 | 9.84 | 10.69 | 0.05 | 10.06 | 10.78 | 9.88 | 9.21 | 10.25 | 9.34 | 10.29 | 9.61 | 8.31 | 9.13 | 9.52 | 8.69 | 10.08 | 11.93 | 6.26 | 8.35 | 12.24 | 11.98 | 9.99 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:18:53 | 40.07 | 10.97 | 10.57 | 9.84 | 10.69 | 0.06 | 10.08 | 10.8 | 9.88 | 9.17 | 10.23 | 9.28 | 10.29 | 9.61 | 8.29 | 9.15 | 9.48 | 8.69 | 10.08 | 11.96 | 6.26 | 8.33 | 12.24 | 11.96 | 9.93 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:19:53 | 41.07 | 10.97 | 10.55 | 9.82 | 10.69 | 0.06 | 10.06 | 10.76 | 9.89 | 9.15 | 10.23 | 9.28 | 10.31 | 9.8 | 8.31 | 9.13 | 9.5 | 8.73 | 10.06 | 11.95 | 6.25 | 8.35 | 12.2 | 12 | 9.97 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:20:53 | 42.07 | 10.96 | 10.54 | 9.86 | 10.67 | 0.08 | 10.06 | 10.78 | 9.88 | 9.11 | 10.23 | 9.32 | 10.25 | 9.86 | 8.29 | 9.19 | 9.5 | 8.69 | 10.06 | 11.93 | 6.25 | 8.29 | 12.3 | 12.02 | 9.91 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:21:53 | 43.07 | 10.99 | 10.52 | 9.86 | 10.71 | 0.05 | 10.08 | 10.76 | 9.89 | 9.06 | 10.23 | 9.28 | 10.27 | 9.78 | 8.29 | 9.13 | 9.47 | 8.69 | 10.08 | 11.95 | 6.26 | 8.28 | 12.28 | 11.96 | 9.93 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:22:53 | 44.07 | 10.96 | 10.48 | 9.84 | 10.63 | 0.05 | 10.04 | 10.69 | 9.86 | 9 | 10.18 | 9.26 | 10.25 | 9.78 | 8.26 | 9.08 | 9.47 | 8.84 | 10.03 | 11.91 | 6.23 | 8.24 | 12.22 | 11.95 | 9.89 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:23:53 | 45.07 | 10.97 | 10.5 | 9.84 | 10.67 | 0.08 | 10.08 | 10.75 | 9.86 | 9 | 10.18 | 9.24 | 10.25 | 9.39 | 8.31 | 9.08 | 9.52 | 8.86 | 10.03 | 11.93 | 6.21 | 8.18 | 12.26 | 12.02 | 9.88 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:24:53 | 46.07 | 10.97 | 10.46 | 9.84 | 10.69 | 0.05 | 10.06 | 10.76 | 9.93 | 9 | 10.16 | 9.26 | 10.23 | 9.71 | 8.29 | 9.11 | 9.5 | 8.86 | 10.03 | 11.96 | 6.26 | 8.17 | 12.26 | 11.96 | 9.84 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:25:53 | 47.07 | 10.94 | 10.5 | 9.89 | 10.63 | 0.05 | 10.04 | 10.78 | 9.91 | 8.99 | 10.14 | 9.19 | 10.19 | 9.8 | 8.31 | 9.19 | 9.5 | 8.88 | 9.97 | 11.93 | 6.25 | 8.15 | 12.22 | 11.96 | 9.84 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:26:53 | 48.07 | 10.94 | 10.48 | 9.84 | 10.67 | 0.06 | 10.04 | 10.75 | 9.88 | 8.95 | 10.12 | 9.22 | 10.18 | 9.76 | 8.29 | 9.22 | 9.5 | 8.89 | 9.97 | 11.95 | 6.23 | 8.13 | 12.3 | 12.02 | 9.86 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:27:54 | 49.08 | 10.96 | 10.48 | 9.84 | 10.69 | 0.05 | 10.03 | 10.78 | 9.89 | 8.97 | 10.14 | 9.22 | 10.21 | 9.88 | 8.29 | 9.24 | 9.52 | 8.91 | 9.93 | 11.96 | 6.26 | 8.06 | 12.24 | 11.95 | 9.84 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:28:54 | 50.08 | 10.94 | 10.5 | 9.82 | 10.65 | 0.06 | 10.03 | 10.78 | 9.88 | 8.88 | 10.1 | 9.22 | 10.16 | 9.93 | 8.26 | 8.93 | 9.5 | 8.93 | 9.95 | 11.96 | 6.25 | 8.09 | 12.28 | 12.02 | 9.76 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:29:54 | 51.08 | 10.96 | 10.48 | 9.91 | 10.63 | 0.05 | 10.08 | 10.76 | 9.88 | 8.89 | 10.1 | 9.21 | 10.18 | 9.93 | 8.29 | 9.02 | 9.5 | 8.89 | 9.95 | 12 | 6.25 | 8.02 | 12.28 | 12 | 9.76 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:30:54 | 52.08 | 10.92 | 10.48 | 9.88 | 10.65 | 0.06 | 10.04 | 10.75 | 9.88 | 8.86 | 10.06 | 9.17 | 10.14 | 9.95 | 8.31 | 9.15 | 9.52 | 8.6 | 9.86 | 11.98 | 6.25 | 7.95 | 12.24 | 11.98 | 9.73 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:31:54 | 53.08 | 10.94 | 10.46 | 9.88 | 10.65 | 0.05 | 10.03 | 10.76 | 9.86 | 8.84 | 10.06 | 9.15 | 10.12 | 9.89 | 8.28 | 9.22 | 9.47 | 8.73 | 9.88 | 11.93 | 6.25 | 7.97 | 12.28 | 11.98 | 9.73 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:32:54 | 54.08 | 10.96 | 10.46 | 9.91 | 10.63 | 0.06 | 10.04 | 10.76 | 9.86 | 8.84 | 10.08 | 9.19 | 10.14 | 9.89 | 8.29 | 9.21 | 9.48 | 8.78 | 9.84 | 11.96 | 6.26 | 7.95 | 12.3 | 12 | 9.74 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:33:54 | 55.08 | 10.9 | 10.46 | 9.89 | 10.63 | 0.03 | 10.03 | 10.78 | 9.89 | 8.84 | 10.08 | 9.17 | 10.08 | 9.95 | 8.24 | 9.26 | 9.5 | 8.82 | 9.88 | 11.98 | 6.28 | 7.93 | 12.3 | 11.98 | 9.71 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:34:54 | 56.08 | 10.92 | 10.48 | 9.91 | 10.63 | 0.08 | 10.03 | 10.8 | 9.88 | 8.8 | 10.06 | 9.17 | 10.12 | 9.97 | 8.31 | 9.04 | 9.5 | 8.89 | 9.86 | 11.95 | 6.26 | 7.9 | 12.3 | 12.06 | 9.71 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:35:54 | 57.08 | 10.94 | 10.46 | 9.89 | 10.65 | 0.03 | 10.03 | 10.8 | 9.89 | 8.8 | 10.03 | 9.11 | 10.06 | 9.97 | 8.28 | 8.93 | 9.48 | 8.95 | 9.8 | 11.96 | 6.28 | 7.92 | 12.28 | 11.96 | 9.65 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:36:55 | 58.1 | 10.94 | 10.46 | 9.89 | 10.65 | 0.06 | 10.01 | 10.78 | 9.89 | 8.8 | 10.03 | 9.13 | 10.06 | 10.04 | 8.28 | 9.1 | 9.47 | 8.93 | 9.8 | 11.95 | 6.28 | 7.9 | 12.3 | 12 | 9.67 | 9 | 984 | 0 | 8.9
20.01.20 11:37:55 | 59.1 | 10.92 | 10.42 | 9.91 | 10.59 | 0.05 | 9.99 | 10.78 | 9.84 | 8.77 | 10.01 | 9.11 | 10.06 | 9.97 | 8.26 | 9.15 | 9.52 | 8.91 | 9.76 | 11.93 | 6.23 | 7.88 | 12.22 | 12 | 9.6 | 9 | 984 | 0 | 8.91
20.01.20 11:38:55 | 60.1 | 10.92 | 10.44 | 9.89 | 10.59 | 0.03 | 10.04 | 10.82 | 9.89 | 8.77 | 10.03 | 9.15 | 10.04 | 10.01 | 8.24 | 9.21 | 9.52 | 8.86 | 9.74 | 11.93 | 6.25 | 7.86 | 12.28 | 11.98 | 9.61 | 9 | 984 | 0 | 8.9